## Slide 1: Kommunale Wärmeplanung für die Verbandsgemeinde Konz - Bürgerinformationsveranstaltung - Turnhalle Grundschule Berendsborn 18.09.2025

## Slide 2
Aufbau der Kommunalen Wärmeplanung
18.09.2025

## Slide 3
1. Bestandsanalyse
18.09.2025

## Slide 4
Versorgungs- und Beheizungsstruktur
18.09.2025
Nicht wärmeversorgt: 35,5 %
Wärmeversorgt: 64,5 %
Versorgungsart Wärme | Energiemenge [GWh/a]
Heizöl | 357,15
Erdgas | 121,77
Heizstrom | 26,94
Flüssiggas | 7,60
Umweltwärme | 3,73
Biomasse (Holzpellets) | 3,30
Fernwärme | 2,82

## Slide 5
Gebäudenutzungsstruktur
18.09.2025

## Slide 6
Gasnetz-Infrastruktur – Gasnetz SWT Trier
18.09.2025
Netzlänge: 54 km
1.830 Anschlüsse (Stand 2023)
Gesamtwärmebedarf: 72 GWh

## Slide 7
Nahwärme – Netze in der VG
18.09.2025
Konz – Roscheid
Schulzentrum

## Slide 8
Nahwärme – Netze in der VG
18.09.2025
Konz – Karthaus

## Slide 9
Wärmebedarf
18.09.2025
Versorgungsart | Wärmebedarf [GWh/a]
Heizöl | 285,7
Erdgas | 106,2
Heizstrom | 24,2
Biomasse | 12,8
Wärmepumpe (Strommix) | 10,6
Flüssiggas | 6,1
Fernwärme | 4,6

## Slide 10
Treibhausgasemissionen
18.09.2025
Energieträger | CO2-Emissionen [t/a] | Prozentualer Anteil [%]
Heizöl | 110.137 | 71,2
Erdgas | 31.054 | 20,1
Heizstrom | 9.931 | 6,4
Wärmepumpe (Strommix) | 1.297 | 0,84
Flüssiggas | 1.215 | 0,78
Fernwärme | 847 | 0,55
Biomasse | 302 | 0,20
Summe | 154.783 t/a | 

## Slide 11
2. Potentialanalyse
18.09.2025

## Slide 12
Nicht nutzbare Potentiale
18.09.2025
Notes: Abwärme:
- Abfragung Wärmebedarf/-verbrauch über Branchen und Prozesse in VG
Mögliches Abwärmepotential: Produktionsabwärme aus Industriebetrieben in Konzer Innenstadt
Umstellung der Prozesse zur Senkung des Wärmebedarfs sowie Einsatz fossiler Brennstoffe  Senkung des möglichen Abwärmepotentials
 langfristig kein nutzbares Potential
Thermische Verwertung von Abfall:
Kein nutzbares Potential vorhanden

## Slide 13
Bedingt nutzbare Potentiale
18.09.2025
Notes: Biomasse:
Nur in geringen Mengen enthalten, da Konkurrenzsituationen wie Nahrungsmittelanbau vorhanden

## Slide 14
Potentiale für eine Wärmenetzversorgung
18.09.2025
Notes: Biomasse:
Nur in geringen Mengen enthalten, da Konkurrenzsituationen wie Nahrungsmittelanbau vorhanden
Thermische Verwertung von Abfall:
Kein nutzbares Potential vorhanden

## Slide 15
Wärmepotential im Fließgewässer
18.09.2025
Theoretisch mögliche Wärmeentzugsleistung bei Abkühlung Fluss um 1K: Mosel: 832 MW  7.288.320 MWh/a Saar: 260 MW  2.277.600 MWh/a
Vergleich Wärmebedarf je 4-Personen-Haushalt: 15 MWh/a

## Slide 16
Wärmepotential im Ablauf der Kläranlage
18.09.2025
Potential Ablaufstrom Kläranlage  3.800 MWh / (K*a)

## Slide 17
Wärmepotential im Ablauf der Kläranlage
18.09.2025
Betrachtung Ablaufstrom Kläranlage Saarmündung
Mittlere Temperatur: 15°C
Mittlerer Volumenstrom: 94 l/s
Machbarkeitsstudie Wärmenetz Konz: Untersuchung Potential Ablaufstrom Kläranlage  3.800 MWh / (K*a)

## Slide 18
Individuell nutzbare Potentiale
18.09.2025

## Slide 19
Potentiale zur Senkung des Wärmebedarfs
18.09.2025

## Slide 20
Potentiale zur Senkung des Wärmebedarfs
18.09.2025
Ergebnis: Absolutes Einsparpotential in der VG: 326,82 Mio. kWh
 größtes, theoretisches Potential im MFH-Sektor
Chart: Absolutes Einsparpotential [GWh/a]
| EFH | Reihenhaus | MFH | großes MFH | Hochhaus | Sonstige Wohngebäude | NWG
GWh/a | 20.31 | 8.45 | 169.38 | 10.75 | 0.485 | 36.21 | 81.27

## Slide 21
3. Szenario-Entwicklung
18.09.2025

## Slide 22
Politischer Rahmen und Zielsetzung
18.09.2025
Klimaziel: Treibhausgasneutralität bis 2045, -65 % bis 2030 (gegenüber 1990)
Wärmesektor = ca. 1/3 der energiebedingten THG-Emissionen → zentrale Stellschraube
Kommunale Wärmeplanung der VG Konz: Beitrag zur nationalen Zielerreichung, angepasst an lokale Gegebenheiten

## Slide 23
Zielszenarien – zentral vs. dezentral
18.09.2025

## Slide 24
18.09.2025
Kriterien für Einstufung der Eignung eines Wärmenetzgebietes:
Wärmenetz Status Quo
Verfügbarkeit EE-Wärmequellen (u.a. Kläranlage, Fließgewässer, Solarthermie, Geothermie, PV)
Siedlungsstruktur (Bebauungsdichte, Anteil Reihenhaus / MFH ähnlicher Bebauung) und ggf. Baumaßnahmen (Synergieeffekte)
Wärmebedarfsdichte (Anhaltswert: > 100 MWh /ha)
Abnehmerstruktur (Ankerkunden, Großabnehmer, öffentliche Liegenschaften)
Eignungsprüfung nach WPG §14

## Slide 25
Ermittlung Fokusgebiete mit Wärmenetzeignung
18.09.2025

## Slide 26
Zentrales Szenario - Wärmenetzstrategie
18.09.2025
2023: 126 Gebäude an Wärmenetzen (von insgesamt 15.102 zu wärmeversorgenden Gebäuden)
Ziel: bis 2035 50% Anschlussquote je Fokusgebiet (1.000 Gebäude)
bis 2045 90% Anschlussquote je Fokusgebiet (1.713 Gebäude) bei Ausbau der Wärmenetze in ermittelten Fokusgebieten
Chart: 
| 2023 | 2035 | 2045
Anzahl Gebäude | 126 | 1000 | 1713

## Slide 27
Dezentrales Szenario – Wärmepumpeneignung & Ausbau
18.09.2025
Ziel: Heizöl und Erdgas Ausstieg bis 2045
Bis 2045: 90 % der fossil beheizten Gebäude sollen auf WP umgestellt sein
2023: nur 512 WP → 2045: Ziel 7.240 WP
Einschränkungen in dicht bebauten oder topografisch ungünstigen Lagen
Chart: 
| 2023 | 2035 | 2045
Anzahl Gebäude Wärmepumpe | 512 | 4379 | 7240

## Slide 28
Entwicklung des Wärmebedarfs in der VG
18.09.2025
2023: ca. 451 GWh/a Nutzwärmebedarf (75 % private Haushalte)
2045: Rückgang um 30 % auf ca. 315 GWh/a
Fossile Energieträger (Heizöl, Erdgas) werden vollständig ersetzt
2045: >90 % durch erneuerbare Energien gedeckt, Wärmepumpen- Anteil >50 %
Chart: Wärmebedarf (Nutzenergie) [MWh/a]
| 2023 | 2035 | 2045
Heizöl [MWh/a] | 285700 | 100600 | 0
Erdgas [MWh/a] | 106200 | 37400 | 0
Heizstrom [MWh/a] | 24200 | 13200 | 10300
Fernwärme [MWh/a] | 4600 | 63888.8889 | 91269.8413
Biomasse [MWh/a] | 12800 | 15800 | 15800
Wärmepumpe (Strommix) [MWh/a] | 10600 | 153501.1111 | 168757.1587
Flüssiggas [MWh/a] | 6100 | 5200 | 5000
Gesamtbedarf [MWh/a] | 450900 | 375000 | 315630

## Slide 29
Entwicklung der THG-Emissionen in der VG
18.09.2025
2023: ca. 103.000 t CO₂e → 2045: ca. 25.500 t CO₂e (–75 %)
Schlüsselmaßnahmen:
- Ausstieg aus Öl & Gas
- Ausbau Wärmenetze & WP
- Effizienzsteigerungen im Bestand
Chart: THG-Emissionen [t CO₂e]
| 2023 | 2035 | 2045
Heizöl [t CO₂e] | 110137 | 27866.2 | 0
Erdgas [t CO₂e] | 29086 | 7517.4 | 0
Heizstrom [t CO₂e] | 9931 | 3696 | 2884
Flüssiggas [t CO₂e] | 1315 | 1242.8 | 0
Fernwärme [t CO₂e] | 847 | 0 | 0
Biomasse [t CO₂e] | 302 | 426.6 | 426.6
Wärmepumpe (Strommix) [t CO₂e] | 1297 | 7675.0556 | 8437.8579
Gesamtemissionen [t CO₂e] | 152915 | 48424.0556 | 11748.4579

## Slide 30
Bewertung der Szenarien – Status quo 2023
18.09.2025
Fossile Dominanz
Fossile Energieträger decken 90% des Wärmebedarfs
THG-Emissionen: 152.915 t CO₂e jährlich
Chart: 
| Heizöl | Erdgas | Heizstrom | Fernwärme | Biomasse | Wärmepumpe (Strommix) | Flüssiggas
Status Quo 2023 | 0.63 | 0.24 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01

## Slide 31
Bewertung der Szenarien – Zieljahr 2035
18.09.2025
Strukturveränderung
Wärmepumpen und Fernwärme gewinnen an Bedeutung
Heizöl und Erdgas im deutlichen Rückgang
THG-Emissionen: 66.313 t CO₂e jährlich → Reduktion um 57%
Chart: 
| Heizöl | Erdgas | Heizstrom | Fernwärme | Biomasse | Wärmepumpe (Strommix) | Flüssiggas
Zieljahr 2035 | 0.27 | 0.1 | 0.04 | 0.17 | 0.04 | 0.41 | 0.01

## Slide 32
Bewertung der Szenarien – Zieljahr 2045
18.09.2025
Klimafreundliche Zielstruktur
Wärmepumpen und Fernwärme dominieren den Energiemix
Heizöl und Erdgas verschwinden vollständig
THG-Emissionen: 37.304 t CO₂e jährlich → Rückgang um 75%
Chart: 
| Heizöl | Erdgas | Heizstrom | Fernwärme | Biomasse | Wärmepumpe (Strommix) | Flüssiggas
Zieljahr 2045 | 0 | 0 | 0.03 | 0.29 | 0.05 | 0.53 | 0.02

## Slide 33
4.Wärmewendestrategien und Maßnahmenkatalog
18.09.2025

## Slide 34
Wärmewendestrategien - Handlungsfelder
18.09.2025

## Slide 35
4.1 Maßnahmen für Fokusgebiete
18.09.2025

## Slide 36
18.09.2025
Prüfung Nutzung EE
Aktive Einbindung relevanter Akteure
Machbarkeitsstudien Transformationspläne
Prüfung technische Anschlussfähigkeit
Förder- und Finanzierungs-strategien
Partizipation & Öffentlichkeitsarbeit

## Slide 37
4.2 Maßnahmen für Gebiete ohne Wärmenetzeignung
18.09.2025

## Slide 38
Allgemeine Maßnahmenempfehlung
18.09.2025

## Slide 39
Allgemeine Maßnahmenempfehlung
18.09.2025

## Slide 40
Allgemeine Maßnahmenempfehlung
18.09.2025

## Slide 41
Allgemeine Maßnahmenempfehlung
18.09.2025

## Slide 42
Haben Sie noch Fragen?
Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!